## 主机
| ID配置 |  |  |  |  | 设备1 | 物理地址 | 设备2 | 物理地址 | 设备3 | 物理地址 | 设备4 | 物理地址 | 设备5 | 物理地址
|  |  | 主发从收 |  | 主收从发 | 遥信量 | 40001 | 遥信量 | 40025 | 遥信量 | 40001 | 遥信量 | 40001 | 遥信量 | 40001
设备号 | 序号 | DEC | HEX | DEC | HEX |  | 40002 |  | 40026 |  | 40002 |  | 40002 |  | 40002
设备1 | 1 | 32 | 0x20 | 16 | 0x10 |  | 40003 |  | 40027 |  | 40003 |  | 40003 |  | 40003
| 2 | 33 | 0x21 | 17 | 0x11 |  | 40004 |  | 40028 |  | 40004 |  | 40004 |  | 40004
| 3 | 34 | 0x22 | 18 | 0x12 | 遥测量 | 40005 | 遥测量 | 40029 | 遥测量 | 40005 | 遥测量 | 40005 | 遥测量 | 40005
设备2 | 4 | 35 | 0x23 | 19 | 0x13 |  | 40006 |  | 40030 |  | 40006 |  | 40006 |  | 40006
| 5 | 36 | 0x24 | 20 | 0x14 |  | 40007 |  | 40031 |  | 40007 |  | 40007 |  | 40007
| 6 | 37 | 0x25 | 21 | 0x15 |  | 40008 |  | 40032 |  | 40008 |  | 40008 |  | 40008
设备3 | 7 | 38 | 0x26 | 22 | 0x16 |  | 40009 |  | 40033 |  | 40009 |  | 40009 |  | 40009
| 8 | 39 | 0x27 | 23 | 0x17 |  | 40010 |  | 40034 |  | 40010 |  | 40010 |  | 40010
| 9 | 40 | 0x28 | 24 | 0x18 |  | 40011 |  | 40035 |  | 40011 |  | 40011 |  | 40011
设备4 | 10 | 41 | 0x29 | 25 | 0x19 |  | 40012 |  | 40036 |  | 40012 |  | 40012 |  | 40012
| 11 | 42 | 0x2A | 26 | 0x1A | 遥控量 | 40013 | 遥控量 | 40037 | 遥控量 | 40013 | 遥控量 | 40013 | 遥控量 | 40013
| 12 | 43 | 0x2B | 27 | 0x1B |  | 40014 |  | 40038 |  | 40014 |  | 40014 |  | 40014
设备5 | 13 | 44 | 0x2C | 28 | 0x1C |  | 40015 |  | 40039 |  | 40015 |  | 40015 |  | 40015
| 14 | 45 | 0x2D | 29 | 0x1D |  | 40016 |  | 40040 |  | 40016 |  | 40016 |  | 40016
| 15 | 46 | 0x2E | 30 | 0x1E | 遥调量 | 40017 | 遥调量 | 40041 | 遥调量 | 40017 | 遥调量 | 40017 | 遥调量 | 40017
[7 empty] | 40018 |  | 40042 |  | 40018 |  | 40018 |  | 40018
[7 empty] | 40019 |  | 40043 |  | 40019 |  | 40019 |  | 40019
[7 empty] | 40020 |  | 40044 |  | 40020 |  | 40020 |  | 40020
[7 empty] | 40021 |  | 40045 |  | 40021 |  | 40021 |  | 40021
[7 empty] | 40022 |  | 40046 |  | 40022 |  | 40022 |  | 40022
[7 empty] | 40023 |  | 40047 |  | 40023 |  | 40023 |  | 40023
[7 empty] | 40024 |  | 40048 |  | 40024 |  | 40024 |  | 40024

## 设备1
设备1
[10 empty] | 物理地址 |  | 数值含义 | 作用
主发从收 | MSGID | Data | [7 empty] | 40001 | bit
| HEX | Word 3 | Word 2 | Word 1 | Word 0 | LEN |  |  |  | 40001 | 0 | 设备1-状态显示-状态1
| 0x20 | 设置1 | 设置2 | 设置3 | 设置4 | 8 |  |  |  | 40001 | 1 | 设备1-状态显示-状态2
| 0x21 | 设置5 | 设置6 | 设置7 | 设置8 | 8 |  |  |  | 40001 | 2 | 设备1-状态显示-状态3
| 0x22 | 状态设置 | 状态设置 | 状态设置 | can状态 | 8 |  |  |  | 40001 | 3 | 设备1-状态显示-状态4
主收从发 | MSGID | Data | [7 empty] | 40001 | 4 | 设备1-状态显示-状态5
| HEX | Word 3 | Word 2 | Word 1 | Word 0 | LEN |  |  |  | 40001 | 5 | 设备1-状态显示-状态6
| 0x10 | IA | IB | IC | ID | 8 |  |  |  | 40001 | 6 | 设备1-状态显示-状态7
| 0x11 | U_BUS | IGBT | 数据7 | 数据8 | 8 |  |  |  | 40001 | 7 | 设备1-状态显示-状态8
| 0x12 | 状态显示 | 报警事件 | NAA | NA | 8 |  |  |  | 40001 | 8 | 设备1-状态显示-状态9
[10 empty] | 40001 | 9 | 设备1-状态显示-状态10
0x22 | Word 3 | 0x22 | Word 2 | 0x22 | Word 1 | 0x22 | Word 0 |  |  | 40001 | 10 | 设备1-状态显示-状态11
bit | 状态设置 | bit | 状态设置 | bit | 状态设置 | bit | can状态 |  |  | 40001 | 11 | 设备1-状态显示-状态12
0 | 4-1 | 0 | 3-1 | 0 | 2-1 | 0 | 1-can接收成功 |  |  | 40001 | 12 | 设备1-状态显示-状态13
1 | 4-2 | 1 | 3-2 | 1 | 2-2 | 1 | 1-can发送成功 |  |  | 40001 | 13 | 设备1-状态显示-状态14
2 | 4-3 | 2 | 3-3 | 2 | 2-3 | 2 | 1-3 |  |  | 40001 | 14 | 设备1-状态显示-状态15
3 | 4-4 | 3 | 3-4 | 3 | 2-4 | 3 | 1-4 |  |  | 40001 | 15 | 设备1-状态显示-状态16
4 | 4-5 | 4 | 3-5 | 4 | 2-5 | 4 | 1-5 |  |  | 40002 | 0 | 设备1-报警事件-报警1
5 | 4-6 | 5 | 3-6 | 5 | 2-6 | 5 | 1-6 |  |  | 40002 | 1 | 设备1-报警事件-报警2
6 | 4-7 | 6 | 3-7 | 6 | 2-7 | 6 | 1-7 |  |  | 40002 | 2 | 设备1-报警事件-报警3
7 | 4-8 | 7 | 3-8 | 7 | 2-8 | 7 | 1-8 |  |  | 40002 | 3 | 设备1-报警事件-报警4
8 | 4-9 | 8 | 3-9 | 8 | 2-9 | 8 | 1-9 |  |  | 40002 | 4 | 设备1-报警事件-报警5
9 | 4-10 | 9 | 3-10 | 9 | 2-10 | 9 | 1-10 |  |  | 40002 | 5 | 设备1-报警事件-报警6
10 | 4-11 | 10 | 3-11 | 10 | 2-11 | 10 | 1-11 |  |  | 40002 | 6 | 设备1-报警事件-报警7
11 | 4-12 | 11 | 3-12 | 11 | 2-12 | 11 | 1-12 |  |  | 40002 | 7 | 设备1-报警事件-报警8
12 | 4-13 | 12 | 3-13 | 12 | 2-13 | 12 | 1-13 |  |  | 40002 | 8 | 设备1-报警事件-报警9
13 | 4-14 | 13 | 3-14 | 13 | 2-14 | 13 | 1-14 |  |  | 40002 | 9 | 设备1-报警事件-报警10
14 | 4-15 | 14 | 3-15 | 14 | 2-15 | 14 | 1-15 |  |  | 40002 | 10 | 设备1-报警事件-报警11
15 | 4-16 | 15 | 3-16 | 15 | 2-16 | 15 | 1-16 |  |  | 40002 | 11 | 设备1-报警事件-报警12
[10 empty] | 40002 | 12 | 设备1-报警事件-报警13
0x12 | Word 3 | 0x12 | Word 2 | 0x12 | Word 1 | 0x12 | Word 0 |  |  | 40002 | 13 | 设备1-报警事件-报警14
bit | 状态显示 | bit | 报警事件 | bit | NAA | bit | NA |  |  | 40002 | 14 | 设备1-报警事件-报警15
0 | 状态1 | 0 | 报警1 | 0 | NA1 | 0 | NA_1 |  |  | 40002 | 15 | 设备1-报警事件-报警16
1 | 状态2 | 1 | 报警2 | 1 | NA2 | 1 | NA_2 |  |  | 40003 | 0 | 设备1-NAA-NA1
2 | 状态3 | 2 | 报警3 | 2 | NA3 | 2 | NA_3 |  |  | 40003 | 1 | 设备1-NAA-NA2
3 | 状态4 | 3 | 报警4 | 3 | NA4 | 3 | NA_4 |  |  | 40003 | 2 | 设备1-NAA-NA3
4 | 状态5 | 4 | 报警5 | 4 | NA5 | 4 | NA_5 |  |  | 40003 | 3 | 设备1-NAA-NA4
5 | 状态6 | 5 | 报警6 | 5 | NA6 | 5 | NA_6 |  |  | 40003 | 4 | 设备1-NAA-NA5
6 | 状态7 | 6 | 报警7 | 6 | NA7 | 6 | NA_7 |  |  | 40003 | 5 | 设备1-NAA-NA6
7 | 状态8 | 7 | 报警8 | 7 | NA8 | 7 | NA_8 |  |  | 40003 | 6 | 设备1-NAA-NA7
8 | 状态9 | 8 | 报警9 | 8 | NA9 | 8 | NA_9 |  |  | 40003 | 7 | 设备1-NAA-NA8
9 | 状态10 | 9 | 报警10 | 9 | NA10 | 9 | NA_10 |  |  | 40003 | 8 | 设备1-NAA-NA9
10 | 状态11 | 10 | 报警11 | 10 | NA11 | 10 | NA_11 |  |  | 40003 | 9 | 设备1-NAA-NA10
11 | 状态12 | 11 | 报警12 | 11 | NA12 | 11 | NA_12 |  |  | 40003 | 10 | 设备1-NAA-NA11
12 | 状态13 | 12 | 报警13 | 12 | NA13 | 12 | NA_13 |  |  | 40003 | 11 | 设备1-NAA-NA12
13 | 状态14 | 13 | 报警14 | 13 | NA14 | 13 | NA_14 |  |  | 40003 | 12 | 设备1-NAA-NA13
14 | 状态15 | 14 | 报警15 | 14 | NA15 | 14 | NA_15 |  |  | 40003 | 13 | 设备1-NAA-NA14
15 | 状态16 | 15 | 报警16 | 15 | NA16 | 15 | NA_16 |  |  | 40003 | 14 | 设备1-NAA-NA15
[10 empty] | 40003 | 15 | 设备1-NAA-NA16
|  | K16* | (2^0)+ | K16*(2^0)+ |  | bit0 | 1 |  |  | 40004 | 0 | 设备1-NA-NA_1
|  | K17* | (2^1)+ | K17*(2^1)+ |  | bit1 | 0 |  |  | 40004 | 1 | 设备1-NA-NA_2
|  | K18* | (2^2)+ | K18*(2^2)+ |  | bit2 | 1 |  |  | 40004 | 2 | 设备1-NA-NA_3
|  | K19* | (2^3)+ | K19*(2^3)+ |  | bit3 | 0 |  |  | 40004 | 3 | 设备1-NA-NA_4
|  | K20* | (2^4)+ | K20*(2^4)+ |  | bit4 | 1 |  |  | 40004 | 4 | 设备1-NA-NA_5
|  | K21* | (2^5)+ | K21*(2^5)+ |  | bit5 | 0 |  |  | 40004 | 5 | 设备1-NA-NA_6
|  | K22* | (2^6)+ | K22*(2^6)+ |  | bit6 | 1 |  |  | 40004 | 6 | 设备1-NA-NA_7
|  | K23* | (2^7)+ | K23*(2^7)+ |  | bit7 | 0 |  |  | 40004 | 7 | 设备1-NA-NA_8
|  | K24* | (2^8)+ | K24*(2^8)+ |  | bit8 | 1 |  |  | 40004 | 8 | 设备1-NA-NA_9
|  | K25* | (2^9)+ | K25*(2^9)+ |  | bit9 | 0 |  |  | 40004 | 9 | 设备1-NA-NA_10
|  | K26* | (2^10)+ | K26*(2^10)+ |  | bit10 | 1 |  |  | 40004 | 10 | 设备1-NA-NA_11
|  | K27* | (2^11)+ | K27*(2^11)+ |  | bit11 | 0 |  |  | 40004 | 11 | 设备1-NA-NA_12
|  | K28* | (2^12)+ | K28*(2^12)+ |  | bit12 | 1 |  |  | 40004 | 12 | 设备1-NA-NA_13
|  | K29* | (2^13)+ | K29*(2^13)+ |  | bit13 | 0 |  |  | 40004 | 13 | 设备1-NA-NA_14
|  | K30* | (2^14)+ | K30*(2^14)+ |  | bit14 | 1 |  |  | 40004 | 14 | 设备1-NA-NA_15
|  | K31* | (2^15)+ | K31*(2^15)+ |  | bit15 | 0 |  |  | 40004 | 15 | 设备1-NA-NA_16
[6 empty] | DEC | 21845 |  | 主机!J6 | 40005 |  | 设备1--IA
[6 empty] | HEX | 0x5555 |  | 主机!J7 | 40006 |  | 设备1--IB
[9 empty] | 主机!J8 | 40007 |  | 设备1--IC
[9 empty] | 主机!J9 | 40008 |  | 设备1--ID
[9 empty] | 主机!J10 | 40009 |  | 设备1--U_BUS
[9 empty] | 主机!J11 | 40010 |  | 设备1--IGBT
[9 empty] | 主机!J12 | 40011 |  | 设备1--数据7
[9 empty] | 主机!J13 | 40012 |  | 设备1--数据8
[9 empty] | 主机!J14 | 40013 | 0 | 设备1-状态设置-4-1
[10 empty] | 40013 | 1 | 设备1-状态设置-4-2
[10 empty] | 40013 | 2 | 设备1-状态设置-4-3
[10 empty] | 40013 | 3 | 设备1-状态设置-4-4
[10 empty] | 40013 | 4 | 设备1-状态设置-4-5
[10 empty] | 40013 | 5 | 设备1-状态设置-4-6
[10 empty] | 40013 | 6 | 设备1-状态设置-4-7
[10 empty] | 40013 | 7 | 设备1-状态设置-4-8
[10 empty] | 40013 | 8 | 设备1-状态设置-4-9
[10 empty] | 40013 | 9 | 设备1-状态设置-4-10
[10 empty] | 40013 | 10 | 设备1-状态设置-4-11
[10 empty] | 40013 | 11 | 设备1-状态设置-4-12
[10 empty] | 40013 | 12 | 设备1-状态设置-4-13
[10 empty] | 40013 | 13 | 设备1-状态设置-4-14
[10 empty] | 40013 | 14 | 设备1-状态设置-4-15
[10 empty] | 40013 | 15 | 设备1-状态设置-4-16
[10 empty] | 40014 | 0 | 设备1-状态设置-3-1
[10 empty] | 40014 | 1 | 设备1-状态设置-3-2
[10 empty] | 40014 | 2 | 设备1-状态设置-3-3
[10 empty] | 40014 | 3 | 设备1-状态设置-3-4
[10 empty] | 40014 | 4 | 设备1-状态设置-3-5
[10 empty] | 40014 | 5 | 设备1-状态设置-3-6
[10 empty] | 40014 | 6 | 设备1-状态设置-3-7
[10 empty] | 40014 | 7 | 设备1-状态设置-3-8
[10 empty] | 40014 | 8 | 设备1-状态设置-3-9
[10 empty] | 40014 | 9 | 设备1-状态设置-3-10
[10 empty] | 40014 | 10 | 设备1-状态设置-3-11
[10 empty] | 40014 | 11 | 设备1-状态设置-3-12
[10 empty] | 40014 | 12 | 设备1-状态设置-3-13
[10 empty] | 40014 | 13 | 设备1-状态设置-3-14
[10 empty] | 40014 | 14 | 设备1-状态设置-3-15
[10 empty] | 40014 | 15 | 设备1-状态设置-3-16
[10 empty] | 40015 | 0 | 设备1-状态设置-2-1
[10 empty] | 40015 | 1 | 设备1-状态设置-2-2
[10 empty] | 40015 | 2 | 设备1-状态设置-2-3
[10 empty] | 40015 | 3 | 设备1-状态设置-2-4
[10 empty] | 40015 | 4 | 设备1-状态设置-2-5
[10 empty] | 40015 | 5 | 设备1-状态设置-2-6
[10 empty] | 40015 | 6 | 设备1-状态设置-2-7
[10 empty] | 40015 | 7 | 设备1-状态设置-2-8
[10 empty] | 40015 | 8 | 设备1-状态设置-2-9
[10 empty] | 40015 | 9 | 设备1-状态设置-2-10
[10 empty] | 40015 | 10 | 设备1-状态设置-2-11
[10 empty] | 40015 | 11 | 设备1-状态设置-2-12
[10 empty] | 40015 | 12 | 设备1-状态设置-2-13
[10 empty] | 40015 | 13 | 设备1-状态设置-2-14
[10 empty] | 40015 | 14 | 设备1-状态设置-2-15
[10 empty] | 40015 | 15 | 设备1-状态设置-2-16
[10 empty] | 40016 | 0 | 设备1-can状态-1-can接收成功
[10 empty] | 40016 | 1 | 设备1-can状态-1-can发送成功
[10 empty] | 40016 | 2 | 设备1-can状态-1-3
[10 empty] | 40016 | 3 | 设备1-can状态-1-4
[10 empty] | 40016 | 4 | 设备1-can状态-1-5
[10 empty] | 40016 | 5 | 设备1-can状态-1-6
[10 empty] | 40016 | 6 | 设备1-can状态-1-7
[10 empty] | 40016 | 7 | 设备1-can状态-1-8
[10 empty] | 40016 | 8 | 设备1-can状态-1-9
[10 empty] | 40016 | 9 | 设备1-can状态-1-10
[10 empty] | 40016 | 10 | 设备1-can状态-1-11
[10 empty] | 40016 | 11 | 设备1-can状态-1-12
[10 empty] | 40016 | 12 | 设备1-can状态-1-13
[10 empty] | 40016 | 13 | 设备1-can状态-1-14
[10 empty] | 40016 | 14 | 设备1-can状态-1-15
[10 empty] | 40016 | 15 | 设备1-can状态-1-16
[8 empty] | 主机!J18 |  | 40017 |  | 设备1-设置1
[8 empty] | 主机!J19 |  | 40018 |  | 设备1-设置2
[8 empty] | 主机!J20 |  | 40019 |  | 设备1-设置3
[8 empty] | 主机!J21 |  | 40020 |  | 设备1-设置4
[8 empty] | 主机!J22 |  | 40021 |  | 设备1-设置5
[8 empty] | 主机!J23 |  | 40022 |  | 设备1-设置6
[8 empty] | 主机!J24 |  | 40023 |  | 设备1-设置7
[8 empty] | 主机!J25 |  | 40024 |  | 设备1-设置8

## 设备2
设备2
[8 empty] | 物理地址 |  | 数值含义 | 作用
主发从收 | MSGID | Data | [6 empty] | bit
| HEX | Word 3 | Word 2 | Word 1 | Word 0 | LEN |  | 40025 | 0 | 设备2-状态显示-状态1
| 0x23 | 设置1 | 设置2 | 设置3 | 设置4 | 8 |  | 40025 | 1 | 设备2-状态显示-状态2
| 0x24 | 设置5 | 设置6 | 设置7 | 设置8 | 8 |  | 40025 | 2 | 设备2-状态显示-状态3
| 0x25 | 状态设置 | 状态设置 | 状态设置 | can状态 | 8 |  | 40025 | 3 | 设备2-状态显示-状态4
主收从发 | MSGID | Data | [5 empty] | 40025 | 4 | 设备2-状态显示-状态5
| HEX | Word 3 | Word 2 | Word 1 | Word 0 | LEN |  | 40025 | 5 | 设备2-状态显示-状态6
| 0x13 | IA | IB | IC | ID | 8 |  | 40025 | 6 | 设备2-状态显示-状态7
| 0x14 | U_BUS | IGBT | 数据7 | 数据8 | 8 |  | 40025 | 7 | 设备2-状态显示-状态8
| 0x15 | 状态显示 | 报警事件 | NAA | NA | 8 |  | 40025 | 8 | 设备2-状态显示-状态9
[8 empty] | 40025 | 9 | 设备2-状态显示-状态10
0x25 | Word 3 | 0x25 | Word 2 | 0x25 | Word 1 | 0x25 | Word 0 | 40025 | 10 | 设备2-状态显示-状态11
bit | 状态设置 | bit | 状态设置 | bit | 状态设置 | bit | can状态 | 40025 | 11 | 设备2-状态显示-状态12
0 | 4-1 | 0 | 3-1 | 0 | 2-1 | 0 | 1-can接收成功 | 40025 | 12 | 设备2-状态显示-状态13
1 | 4-2 | 1 | 3-2 | 1 | 2-2 | 1 | 1-can发送成功 | 40025 | 13 | 设备2-状态显示-状态14
2 | 4-3 | 2 | 3-3 | 2 | 2-3 | 2 | 1-3 | 40025 | 14 | 设备2-状态显示-状态15
3 | 4-4 | 3 | 3-4 | 3 | 2-4 | 3 | 1-4 | 40025 | 15 | 设备2-状态显示-状态16
4 | 4-5 | 4 | 3-5 | 4 | 2-5 | 4 | 1-5 | 40026 | 0 | 设备2-报警事件-报警1
5 | 4-6 | 5 | 3-6 | 5 | 2-6 | 5 | 1-6 | 40026 | 1 | 设备2-报警事件-报警2
6 | 4-7 | 6 | 3-7 | 6 | 2-7 | 6 | 1-7 | 40026 | 2 | 设备2-报警事件-报警3
7 | 4-8 | 7 | 3-8 | 7 | 2-8 | 7 | 1-8 | 40026 | 3 | 设备2-报警事件-报警4
8 | 4-9 | 8 | 3-9 | 8 | 2-9 | 8 | 1-9 | 40026 | 4 | 设备2-报警事件-报警5
9 | 4-10 | 9 | 3-10 | 9 | 2-10 | 9 | 1-10 | 40026 | 5 | 设备2-报警事件-报警6
10 | 4-11 | 10 | 3-11 | 10 | 2-11 | 10 | 1-11 | 40026 | 6 | 设备2-报警事件-报警7
11 | 4-12 | 11 | 3-12 | 11 | 2-12 | 11 | 1-12 | 40026 | 7 | 设备2-报警事件-报警8
12 | 4-13 | 12 | 3-13 | 12 | 2-13 | 12 | 1-13 | 40026 | 8 | 设备2-报警事件-报警9
13 | 4-14 | 13 | 3-14 | 13 | 2-14 | 13 | 1-14 | 40026 | 9 | 设备2-报警事件-报警10
14 | 4-15 | 14 | 3-15 | 14 | 2-15 | 14 | 1-15 | 40026 | 10 | 设备2-报警事件-报警11
15 | 4-16 | 15 | 3-16 | 15 | 2-16 | 15 | 1-16 | 40026 | 11 | 设备2-报警事件-报警12
[8 empty] | 40026 | 12 | 设备2-报警事件-报警13
0x15 | Word 3 | 0x15 | Word 2 | 0x15 | Word 1 | 0x15 | Word 0 | 40026 | 13 | 设备2-报警事件-报警14
bit | 状态显示 | bit | 报警事件 | bit | NAA | bit | NA | 40026 | 14 | 设备2-报警事件-报警15
0 | 状态1 | 0 | 报警1 | 0 | NA1 | 0 | NA_1 | 40026 | 15 | 设备2-报警事件-报警16
1 | 状态2 | 1 | 报警2 | 1 | NA2 | 1 | NA_2 | 40027 | 0 | 设备2-NAA-NA1
2 | 状态3 | 2 | 报警3 | 2 | NA3 | 2 | NA_3 | 40027 | 1 | 设备2-NAA-NA2
3 | 状态4 | 3 | 报警4 | 3 | NA4 | 3 | NA_4 | 40027 | 2 | 设备2-NAA-NA3
4 | 状态5 | 4 | 报警5 | 4 | NA5 | 4 | NA_5 | 40027 | 3 | 设备2-NAA-NA4
5 | 状态6 | 5 | 报警6 | 5 | NA6 | 5 | NA_6 | 40027 | 4 | 设备2-NAA-NA5
6 | 状态7 | 6 | 报警7 | 6 | NA7 | 6 | NA_7 | 40027 | 5 | 设备2-NAA-NA6
7 | 状态8 | 7 | 报警8 | 7 | NA8 | 7 | NA_8 | 40027 | 6 | 设备2-NAA-NA7
8 | 状态9 | 8 | 报警9 | 8 | NA9 | 8 | NA_9 | 40027 | 7 | 设备2-NAA-NA8
9 | 状态10 | 9 | 报警10 | 9 | NA10 | 9 | NA_10 | 40027 | 8 | 设备2-NAA-NA9
10 | 状态11 | 10 | 报警11 | 10 | NA11 | 10 | NA_11 | 40027 | 9 | 设备2-NAA-NA10
11 | 状态12 | 11 | 报警12 | 11 | NA12 | 11 | NA_12 | 40027 | 10 | 设备2-NAA-NA11
12 | 状态13 | 12 | 报警13 | 12 | NA13 | 12 | NA_13 | 40027 | 11 | 设备2-NAA-NA12
13 | 状态14 | 13 | 报警14 | 13 | NA14 | 13 | NA_14 | 40027 | 12 | 设备2-NAA-NA13
14 | 状态15 | 14 | 报警15 | 14 | NA15 | 14 | NA_15 | 40027 | 13 | 设备2-NAA-NA14
15 | 状态16 | 15 | 报警16 | 15 | NA16 | 15 | NA_16 | 40027 | 14 | 设备2-NAA-NA15
[8 empty] | 40027 | 15 | 设备2-NAA-NA16
[8 empty] | 40028 | 0 | 设备2-NA-NA_1
[8 empty] | 40028 | 1 | 设备2-NA-NA_2
[8 empty] | 40028 | 2 | 设备2-NA-NA_3
[8 empty] | 40028 | 3 | 设备2-NA-NA_4
[8 empty] | 40028 | 4 | 设备2-NA-NA_5
[8 empty] | 40028 | 5 | 设备2-NA-NA_6
[8 empty] | 40028 | 6 | 设备2-NA-NA_7
[8 empty] | 40028 | 7 | 设备2-NA-NA_8
[8 empty] | 40028 | 8 | 设备2-NA-NA_9
[8 empty] | 40028 | 9 | 设备2-NA-NA_10
[8 empty] | 40028 | 10 | 设备2-NA-NA_11
[8 empty] | 40028 | 11 | 设备2-NA-NA_12
[8 empty] | 40028 | 12 | 设备2-NA-NA_13
[8 empty] | 40028 | 13 | 设备2-NA-NA_14
[8 empty] | 40028 | 14 | 设备2-NA-NA_15
[8 empty] | 40028 | 15 | 设备2-NA-NA_16
[8 empty] | 40029 |  | 设备2--IA
[8 empty] | 40030 |  | 设备2--IB
[8 empty] | 40031 |  | 设备2--IC
[8 empty] | 40032 |  | 设备2--ID
[8 empty] | 40033 |  | 设备2--U_BUS
[8 empty] | 40034 |  | 设备2--IGBT
[8 empty] | 40035 |  | 设备2--数据7
[8 empty] | 40036 |  | 设备2--数据8
[8 empty] | 40037 | 0 | 设备2-状态设置-4-1
[8 empty] | 40037 | 1 | 设备2-状态设置-4-2
[8 empty] | 40037 | 2 | 设备2-状态设置-4-3
[8 empty] | 40037 | 3 | 设备2-状态设置-4-4
[8 empty] | 40037 | 4 | 设备2-状态设置-4-5
[8 empty] | 40037 | 5 | 设备2-状态设置-4-6
[8 empty] | 40037 | 6 | 设备2-状态设置-4-7
[8 empty] | 40037 | 7 | 设备2-状态设置-4-8
[8 empty] | 40037 | 8 | 设备2-状态设置-4-9
[8 empty] | 40037 | 9 | 设备2-状态设置-4-10
[8 empty] | 40037 | 10 | 设备2-状态设置-4-11
[8 empty] | 40037 | 11 | 设备2-状态设置-4-12
[8 empty] | 40037 | 12 | 设备2-状态设置-4-13
[8 empty] | 40037 | 13 | 设备2-状态设置-4-14
[8 empty] | 40037 | 14 | 设备2-状态设置-4-15
[8 empty] | 40037 | 15 | 设备2-状态设置-4-16
[8 empty] | 40038 | 0 | 设备2-状态设置-3-1
[8 empty] | 40038 | 1 | 设备2-状态设置-3-2
[8 empty] | 40038 | 2 | 设备2-状态设置-3-3
[8 empty] | 40038 | 3 | 设备2-状态设置-3-4
[8 empty] | 40038 | 4 | 设备2-状态设置-3-5
[8 empty] | 40038 | 5 | 设备2-状态设置-3-6
[8 empty] | 40038 | 6 | 设备2-状态设置-3-7
[8 empty] | 40038 | 7 | 设备2-状态设置-3-8
[8 empty] | 40038 | 8 | 设备2-状态设置-3-9
[8 empty] | 40038 | 9 | 设备2-状态设置-3-10
[8 empty] | 40038 | 10 | 设备2-状态设置-3-11
[8 empty] | 40038 | 11 | 设备2-状态设置-3-12
[8 empty] | 40038 | 12 | 设备2-状态设置-3-13
[8 empty] | 40038 | 13 | 设备2-状态设置-3-14
[8 empty] | 40038 | 14 | 设备2-状态设置-3-15
[8 empty] | 40038 | 15 | 设备2-状态设置-3-16
[8 empty] | 40039 | 0 | 设备2-状态设置-2-1
[8 empty] | 40039 | 1 | 设备2-状态设置-2-2
[8 empty] | 40039 | 2 | 设备2-状态设置-2-3
[8 empty] | 40039 | 3 | 设备2-状态设置-2-4
[8 empty] | 40039 | 4 | 设备2-状态设置-2-5
[8 empty] | 40039 | 5 | 设备2-状态设置-2-6
[8 empty] | 40039 | 6 | 设备2-状态设置-2-7
[8 empty] | 40039 | 7 | 设备2-状态设置-2-8
[8 empty] | 40039 | 8 | 设备2-状态设置-2-9
[8 empty] | 40039 | 9 | 设备2-状态设置-2-10
[8 empty] | 40039 | 10 | 设备2-状态设置-2-11
[8 empty] | 40039 | 11 | 设备2-状态设置-2-12
[8 empty] | 40039 | 12 | 设备2-状态设置-2-13
[8 empty] | 40039 | 13 | 设备2-状态设置-2-14
[8 empty] | 40039 | 14 | 设备2-状态设置-2-15
[8 empty] | 40039 | 15 | 设备2-状态设置-2-16
[8 empty] | 40040 | 0 | 设备2-can状态-1-can接收成功
[8 empty] | 40040 | 1 | 设备2-can状态-1-can发送成功
[8 empty] | 40040 | 2 | 设备2-can状态-1-3
[8 empty] | 40040 | 3 | 设备2-can状态-1-4
[8 empty] | 40040 | 4 | 设备2-can状态-1-5
[8 empty] | 40040 | 5 | 设备2-can状态-1-6
[8 empty] | 40040 | 6 | 设备2-can状态-1-7
[8 empty] | 40040 | 7 | 设备2-can状态-1-8
[8 empty] | 40040 | 8 | 设备2-can状态-1-9
[8 empty] | 40040 | 9 | 设备2-can状态-1-10
[8 empty] | 40040 | 10 | 设备2-can状态-1-11
[8 empty] | 40040 | 11 | 设备2-can状态-1-12
[8 empty] | 40040 | 12 | 设备2-can状态-1-13
[8 empty] | 40040 | 13 | 设备2-can状态-1-14
[8 empty] | 40040 | 14 | 设备2-can状态-1-15
[8 empty] | 40040 | 15 | 设备2-can状态-1-16
[8 empty] | 40041 |  | 设备2-设置1
[8 empty] | 40042 |  | 设备2-设置2
[8 empty] | 40043 |  | 设备2-设置3
[8 empty] | 40044 |  | 设备2-设置4
[8 empty] | 40045 |  | 设备2-设置5
[8 empty] | 40046 |  | 设备2-设置6
[8 empty] | 40047 |  | 设备2-设置7
[8 empty] | 40048 |  | 设备2-设置8

## 设备3
设备3
[8 empty] | 物理地址 |  | 数值含义 | 作用
主发从收 | MSGID | Data | [5 empty] | 40001 | bit
| HEX | Word 3 | Word 2 | Word 1 | Word 0 | LEN |  | 40001 | 0 | 设备3-状态显示-状态1
| 0x26 | 设置1 | 设置2 | 设置3 | 设置4 | 8 |  | 40001 | 1 | 设备3-状态显示-状态2
| 0x27 | 设置5 | 设置6 | 设置7 | 设置8 | 8 |  | 40001 | 2 | 设备3-状态显示-状态3
| 0x28 | 状态设置 | 状态设置 | 状态设置 | can状态 | 8 |  | 40001 | 3 | 设备3-状态显示-状态4
主收从发 | MSGID | Data | [5 empty] | 40001 | 4 | 设备3-状态显示-状态5
| HEX | Word 3 | Word 2 | Word 1 | Word 0 | LEN |  | 40001 | 5 | 设备3-状态显示-状态6
| 0x16 | IA | IB | IC | ID | 8 |  | 40001 | 6 | 设备3-状态显示-状态7
| 0x17 | U_BUS | IGBT | 数据7 | 数据8 | 8 |  | 40001 | 7 | 设备3-状态显示-状态8
| 0x18 | 状态显示 | 报警事件 | NAA | NA | 8 |  | 40001 | 8 | 设备3-状态显示-状态9
[8 empty] | 40001 | 9 | 设备3-状态显示-状态10
0x28 | Word 3 | 0x28 | Word 2 | 0x28 | Word 1 | 0x28 | Word 0 | 40001 | 10 | 设备3-状态显示-状态11
bit | 状态设置 | bit | 状态设置 | bit | 状态设置 | bit | can状态 | 40001 | 11 | 设备3-状态显示-状态12
0 | 4-1 | 0 | 3-1 | 0 | 2-1 | 0 | 1-can接收成功 | 40001 | 12 | 设备3-状态显示-状态13
1 | 4-2 | 1 | 3-2 | 1 | 2-2 | 1 | 1-can发送成功 | 40001 | 13 | 设备3-状态显示-状态14
2 | 4-3 | 2 | 3-3 | 2 | 2-3 | 2 | 1-3 | 40001 | 14 | 设备3-状态显示-状态15
3 | 4-4 | 3 | 3-4 | 3 | 2-4 | 3 | 1-4 | 40001 | 15 | 设备3-状态显示-状态16
4 | 4-5 | 4 | 3-5 | 4 | 2-5 | 4 | 1-5 | 40002 | 0 | 设备3-报警事件-报警1
5 | 4-6 | 5 | 3-6 | 5 | 2-6 | 5 | 1-6 | 40002 | 1 | 设备3-报警事件-报警2
6 | 4-7 | 6 | 3-7 | 6 | 2-7 | 6 | 1-7 | 40002 | 2 | 设备3-报警事件-报警3
7 | 4-8 | 7 | 3-8 | 7 | 2-8 | 7 | 1-8 | 40002 | 3 | 设备3-报警事件-报警4
8 | 4-9 | 8 | 3-9 | 8 | 2-9 | 8 | 1-9 | 40002 | 4 | 设备3-报警事件-报警5
9 | 4-10 | 9 | 3-10 | 9 | 2-10 | 9 | 1-10 | 40002 | 5 | 设备3-报警事件-报警6
10 | 4-11 | 10 | 3-11 | 10 | 2-11 | 10 | 1-11 | 40002 | 6 | 设备3-报警事件-报警7
11 | 4-12 | 11 | 3-12 | 11 | 2-12 | 11 | 1-12 | 40002 | 7 | 设备3-报警事件-报警8
12 | 4-13 | 12 | 3-13 | 12 | 2-13 | 12 | 1-13 | 40002 | 8 | 设备3-报警事件-报警9
13 | 4-14 | 13 | 3-14 | 13 | 2-14 | 13 | 1-14 | 40002 | 9 | 设备3-报警事件-报警10
14 | 4-15 | 14 | 3-15 | 14 | 2-15 | 14 | 1-15 | 40002 | 10 | 设备3-报警事件-报警11
15 | 4-16 | 15 | 3-16 | 15 | 2-16 | 15 | 1-16 | 40002 | 11 | 设备3-报警事件-报警12
[8 empty] | 40002 | 12 | 设备3-报警事件-报警13
0x18 | Word 3 | 0x18 | Word 2 | 0x18 | Word 1 | 0x18 | Word 0 | 40002 | 13 | 设备3-报警事件-报警14
bit | 状态显示 | bit | 报警事件 | bit | NAA | bit | NA | 40002 | 14 | 设备3-报警事件-报警15
0 | 状态1 | 0 | 报警1 | 0 | NA1 | 0 | NA_1 | 40002 | 15 | 设备3-报警事件-报警16
1 | 状态2 | 1 | 报警2 | 1 | NA2 | 1 | NA_2 | 40003 | 0 | 设备3-NAA-NA1
2 | 状态3 | 2 | 报警3 | 2 | NA3 | 2 | NA_3 | 40003 | 1 | 设备3-NAA-NA2
3 | 状态4 | 3 | 报警4 | 3 | NA4 | 3 | NA_4 | 40003 | 2 | 设备3-NAA-NA3
4 | 状态5 | 4 | 报警5 | 4 | NA5 | 4 | NA_5 | 40003 | 3 | 设备3-NAA-NA4
5 | 状态6 | 5 | 报警6 | 5 | NA6 | 5 | NA_6 | 40003 | 4 | 设备3-NAA-NA5
6 | 状态7 | 6 | 报警7 | 6 | NA7 | 6 | NA_7 | 40003 | 5 | 设备3-NAA-NA6
7 | 状态8 | 7 | 报警8 | 7 | NA8 | 7 | NA_8 | 40003 | 6 | 设备3-NAA-NA7
8 | 状态9 | 8 | 报警9 | 8 | NA9 | 8 | NA_9 | 40003 | 7 | 设备3-NAA-NA8
9 | 状态10 | 9 | 报警10 | 9 | NA10 | 9 | NA_10 | 40003 | 8 | 设备3-NAA-NA9
10 | 状态11 | 10 | 报警11 | 10 | NA11 | 10 | NA_11 | 40003 | 9 | 设备3-NAA-NA10
11 | 状态12 | 11 | 报警12 | 11 | NA12 | 11 | NA_12 | 40003 | 10 | 设备3-NAA-NA11
12 | 状态13 | 12 | 报警13 | 12 | NA13 | 12 | NA_13 | 40003 | 11 | 设备3-NAA-NA12
13 | 状态14 | 13 | 报警14 | 13 | NA14 | 13 | NA_14 | 40003 | 12 | 设备3-NAA-NA13
14 | 状态15 | 14 | 报警15 | 14 | NA15 | 14 | NA_15 | 40003 | 13 | 设备3-NAA-NA14
15 | 状态16 | 15 | 报警16 | 15 | NA16 | 15 | NA_16 | 40003 | 14 | 设备3-NAA-NA15
[8 empty] | 40003 | 15 | 设备3-NAA-NA16
[8 empty] | 40004 | 0 | 设备3-NA-NA_1
[8 empty] | 40004 | 1 | 设备3-NA-NA_2
[8 empty] | 40004 | 2 | 设备3-NA-NA_3
[8 empty] | 40004 | 3 | 设备3-NA-NA_4
[8 empty] | 40004 | 4 | 设备3-NA-NA_5
[8 empty] | 40004 | 5 | 设备3-NA-NA_6
[8 empty] | 40004 | 6 | 设备3-NA-NA_7
[8 empty] | 40004 | 7 | 设备3-NA-NA_8
[8 empty] | 40004 | 8 | 设备3-NA-NA_9
[8 empty] | 40004 | 9 | 设备3-NA-NA_10
[8 empty] | 40004 | 10 | 设备3-NA-NA_11
[8 empty] | 40004 | 11 | 设备3-NA-NA_12
[8 empty] | 40004 | 12 | 设备3-NA-NA_13
[8 empty] | 40004 | 13 | 设备3-NA-NA_14
[8 empty] | 40004 | 14 | 设备3-NA-NA_15
[8 empty] | 40004 | 15 | 设备3-NA-NA_16
[8 empty] | 40005 |  | 设备3--IA
[8 empty] | 40006 |  | 设备3--IB
[8 empty] | 40007 |  | 设备3--IC
[8 empty] | 40008 |  | 设备3--ID
[8 empty] | 40009 |  | 设备3--U_BUS
[8 empty] | 40010 |  | 设备3--IGBT
[8 empty] | 40011 |  | 设备3--数据7
[8 empty] | 40012 |  | 设备3--数据8
[8 empty] | 40013 | 0 | 设备3-状态设置-4-1
[8 empty] | 40013 | 1 | 设备3-状态设置-4-2
[8 empty] | 40013 | 2 | 设备3-状态设置-4-3
[8 empty] | 40013 | 3 | 设备3-状态设置-4-4
[8 empty] | 40013 | 4 | 设备3-状态设置-4-5
[8 empty] | 40013 | 5 | 设备3-状态设置-4-6
[8 empty] | 40013 | 6 | 设备3-状态设置-4-7
[8 empty] | 40013 | 7 | 设备3-状态设置-4-8
[8 empty] | 40013 | 8 | 设备3-状态设置-4-9
[8 empty] | 40013 | 9 | 设备3-状态设置-4-10
[8 empty] | 40013 | 10 | 设备3-状态设置-4-11
[8 empty] | 40013 | 11 | 设备3-状态设置-4-12
[8 empty] | 40013 | 12 | 设备3-状态设置-4-13
[8 empty] | 40013 | 13 | 设备3-状态设置-4-14
[8 empty] | 40013 | 14 | 设备3-状态设置-4-15
[8 empty] | 40013 | 15 | 设备3-状态设置-4-16
[8 empty] | 40014 | 0 | 设备3-状态设置-3-1
[8 empty] | 40014 | 1 | 设备3-状态设置-3-2
[8 empty] | 40014 | 2 | 设备3-状态设置-3-3
[8 empty] | 40014 | 3 | 设备3-状态设置-3-4
[8 empty] | 40014 | 4 | 设备3-状态设置-3-5
[8 empty] | 40014 | 5 | 设备3-状态设置-3-6
[8 empty] | 40014 | 6 | 设备3-状态设置-3-7
[8 empty] | 40014 | 7 | 设备3-状态设置-3-8
[8 empty] | 40014 | 8 | 设备3-状态设置-3-9
[8 empty] | 40014 | 9 | 设备3-状态设置-3-10
[8 empty] | 40014 | 10 | 设备3-状态设置-3-11
[8 empty] | 40014 | 11 | 设备3-状态设置-3-12
[8 empty] | 40014 | 12 | 设备3-状态设置-3-13
[8 empty] | 40014 | 13 | 设备3-状态设置-3-14
[8 empty] | 40014 | 14 | 设备3-状态设置-3-15
[8 empty] | 40014 | 15 | 设备3-状态设置-3-16
[8 empty] | 40015 | 0 | 设备3-状态设置-2-1
[8 empty] | 40015 | 1 | 设备3-状态设置-2-2
[8 empty] | 40015 | 2 | 设备3-状态设置-2-3
[8 empty] | 40015 | 3 | 设备3-状态设置-2-4
[8 empty] | 40015 | 4 | 设备3-状态设置-2-5
[8 empty] | 40015 | 5 | 设备3-状态设置-2-6
[8 empty] | 40015 | 6 | 设备3-状态设置-2-7
[8 empty] | 40015 | 7 | 设备3-状态设置-2-8
[8 empty] | 40015 | 8 | 设备3-状态设置-2-9
[8 empty] | 40015 | 9 | 设备3-状态设置-2-10
[8 empty] | 40015 | 10 | 设备3-状态设置-2-11
[8 empty] | 40015 | 11 | 设备3-状态设置-2-12
[8 empty] | 40015 | 12 | 设备3-状态设置-2-13
[8 empty] | 40015 | 13 | 设备3-状态设置-2-14
[8 empty] | 40015 | 14 | 设备3-状态设置-2-15
[8 empty] | 40015 | 15 | 设备3-状态设置-2-16
[8 empty] | 40016 | 0 | 设备3-can状态-1-can接收成功
[8 empty] | 40016 | 1 | 设备3-can状态-1-can发送成功
[8 empty] | 40016 | 2 | 设备3-can状态-1-3
[8 empty] | 40016 | 3 | 设备3-can状态-1-4
[8 empty] | 40016 | 4 | 设备3-can状态-1-5
[8 empty] | 40016 | 5 | 设备3-can状态-1-6
[8 empty] | 40016 | 6 | 设备3-can状态-1-7
[8 empty] | 40016 | 7 | 设备3-can状态-1-8
[8 empty] | 40016 | 8 | 设备3-can状态-1-9
[8 empty] | 40016 | 9 | 设备3-can状态-1-10
[8 empty] | 40016 | 10 | 设备3-can状态-1-11
[8 empty] | 40016 | 11 | 设备3-can状态-1-12
[8 empty] | 40016 | 12 | 设备3-can状态-1-13
[8 empty] | 40016 | 13 | 设备3-can状态-1-14
[8 empty] | 40016 | 14 | 设备3-can状态-1-15
[8 empty] | 40016 | 15 | 设备3-can状态-1-16
[8 empty] | 40017 |  | 设备3-设置1
[8 empty] | 40018 |  | 设备3-设置2
[8 empty] | 40019 |  | 设备3-设置3
[8 empty] | 40020 |  | 设备3-设置4
[8 empty] | 40021 |  | 设备3-设置5
[8 empty] | 40022 |  | 设备3-设置6
[8 empty] | 40023 |  | 设备3-设置7
[8 empty] | 40024 |  | 设备3-设置8

## 设备4
设备4
[8 empty] | 物理地址 |  | 数值含义 | 作用
主发从收 | MSGID | Data | [5 empty] | 40001 | bit
| HEX | Word 3 | Word 2 | Word 1 | Word 0 | LEN |  | 40001 | 0 | 设备4-状态显示-状态1
| 0x27 | 设置1 | 设置2 | 设置3 | 设置4 | 8 |  | 40001 | 1 | 设备4-状态显示-状态2
| 0x28 | 设置5 | 设置6 | 设置7 | 设置8 | 8 |  | 40001 | 2 | 设备4-状态显示-状态3
| 0x29 | 状态设置 | 状态设置 | 状态设置 | can状态 | 8 |  | 40001 | 3 | 设备4-状态显示-状态4
主收从发 | MSGID | Data | [5 empty] | 40001 | 4 | 设备4-状态显示-状态5
| HEX | Word 3 | Word 2 | Word 1 | Word 0 | LEN |  | 40001 | 5 | 设备4-状态显示-状态6
| 0x19 | IA | IB | IC | ID | 8 |  | 40001 | 6 | 设备4-状态显示-状态7
| 0x1A | U_BUS | IGBT | 数据7 | 数据8 | 8 |  | 40001 | 7 | 设备4-状态显示-状态8
| 0x1B | 状态显示 | 报警事件 | NAA | NA | 8 |  | 40001 | 8 | 设备4-状态显示-状态9
[8 empty] | 40001 | 9 | 设备4-状态显示-状态10
0x29 | Word 3 | 0x29 | Word 2 | 0x29 | Word 1 | 0x29 | Word 0 | 40001 | 10 | 设备4-状态显示-状态11
bit | 状态设置 | bit | 状态设置 | bit | 状态设置 | bit | can状态 | 40001 | 11 | 设备4-状态显示-状态12
0 | 4-1 | 0 | 3-1 | 0 | 2-1 | 0 | 1-can接收成功 | 40001 | 12 | 设备4-状态显示-状态13
1 | 4-2 | 1 | 3-2 | 1 | 2-2 | 1 | 1-can发送成功 | 40001 | 13 | 设备4-状态显示-状态14
2 | 4-3 | 2 | 3-3 | 2 | 2-3 | 2 | 1-3 | 40001 | 14 | 设备4-状态显示-状态15
3 | 4-4 | 3 | 3-4 | 3 | 2-4 | 3 | 1-4 | 40001 | 15 | 设备4-状态显示-状态16
4 | 4-5 | 4 | 3-5 | 4 | 2-5 | 4 | 1-5 | 40002 | 0 | 设备4-报警事件-报警1
5 | 4-6 | 5 | 3-6 | 5 | 2-6 | 5 | 1-6 | 40002 | 1 | 设备4-报警事件-报警2
6 | 4-7 | 6 | 3-7 | 6 | 2-7 | 6 | 1-7 | 40002 | 2 | 设备4-报警事件-报警3
7 | 4-8 | 7 | 3-8 | 7 | 2-8 | 7 | 1-8 | 40002 | 3 | 设备4-报警事件-报警4
8 | 4-9 | 8 | 3-9 | 8 | 2-9 | 8 | 1-9 | 40002 | 4 | 设备4-报警事件-报警5
9 | 4-10 | 9 | 3-10 | 9 | 2-10 | 9 | 1-10 | 40002 | 5 | 设备4-报警事件-报警6
10 | 4-11 | 10 | 3-11 | 10 | 2-11 | 10 | 1-11 | 40002 | 6 | 设备4-报警事件-报警7
11 | 4-12 | 11 | 3-12 | 11 | 2-12 | 11 | 1-12 | 40002 | 7 | 设备4-报警事件-报警8
12 | 4-13 | 12 | 3-13 | 12 | 2-13 | 12 | 1-13 | 40002 | 8 | 设备4-报警事件-报警9
13 | 4-14 | 13 | 3-14 | 13 | 2-14 | 13 | 1-14 | 40002 | 9 | 设备4-报警事件-报警10
14 | 4-15 | 14 | 3-15 | 14 | 2-15 | 14 | 1-15 | 40002 | 10 | 设备4-报警事件-报警11
15 | 4-16 | 15 | 3-16 | 15 | 2-16 | 15 | 1-16 | 40002 | 11 | 设备4-报警事件-报警12
[8 empty] | 40002 | 12 | 设备4-报警事件-报警13
0x1B | Word 3 | 0x1B | Word 2 | 0x1B | Word 1 | 0x1B | Word 0 | 40002 | 13 | 设备4-报警事件-报警14
bit | 状态显示 | bit | 报警事件 | bit | NAA | bit | NA | 40002 | 14 | 设备4-报警事件-报警15
0 | 状态1 | 0 | 报警1 | 0 | NA1 | 0 | NA_1 | 40002 | 15 | 设备4-报警事件-报警16
1 | 状态2 | 1 | 报警2 | 1 | NA2 | 1 | NA_2 | 40003 | 0 | 设备4-NAA-NA1
2 | 状态3 | 2 | 报警3 | 2 | NA3 | 2 | NA_3 | 40003 | 1 | 设备4-NAA-NA2
3 | 状态4 | 3 | 报警4 | 3 | NA4 | 3 | NA_4 | 40003 | 2 | 设备4-NAA-NA3
4 | 状态5 | 4 | 报警5 | 4 | NA5 | 4 | NA_5 | 40003 | 3 | 设备4-NAA-NA4
5 | 状态6 | 5 | 报警6 | 5 | NA6 | 5 | NA_6 | 40003 | 4 | 设备4-NAA-NA5
6 | 状态7 | 6 | 报警7 | 6 | NA7 | 6 | NA_7 | 40003 | 5 | 设备4-NAA-NA6
7 | 状态8 | 7 | 报警8 | 7 | NA8 | 7 | NA_8 | 40003 | 6 | 设备4-NAA-NA7
8 | 状态9 | 8 | 报警9 | 8 | NA9 | 8 | NA_9 | 40003 | 7 | 设备4-NAA-NA8
9 | 状态10 | 9 | 报警10 | 9 | NA10 | 9 | NA_10 | 40003 | 8 | 设备4-NAA-NA9
10 | 状态11 | 10 | 报警11 | 10 | NA11 | 10 | NA_11 | 40003 | 9 | 设备4-NAA-NA10
11 | 状态12 | 11 | 报警12 | 11 | NA12 | 11 | NA_12 | 40003 | 10 | 设备4-NAA-NA11
12 | 状态13 | 12 | 报警13 | 12 | NA13 | 12 | NA_13 | 40003 | 11 | 设备4-NAA-NA12
13 | 状态14 | 13 | 报警14 | 13 | NA14 | 13 | NA_14 | 40003 | 12 | 设备4-NAA-NA13
14 | 状态15 | 14 | 报警15 | 14 | NA15 | 14 | NA_15 | 40003 | 13 | 设备4-NAA-NA14
15 | 状态16 | 15 | 报警16 | 15 | NA16 | 15 | NA_16 | 40003 | 14 | 设备4-NAA-NA15
[8 empty] | 40003 | 15 | 设备4-NAA-NA16
[8 empty] | 40004 | 0 | 设备4-NA-NA_1
[8 empty] | 40004 | 1 | 设备4-NA-NA_2
[8 empty] | 40004 | 2 | 设备4-NA-NA_3
[8 empty] | 40004 | 3 | 设备4-NA-NA_4
[8 empty] | 40004 | 4 | 设备4-NA-NA_5
[8 empty] | 40004 | 5 | 设备4-NA-NA_6
[8 empty] | 40004 | 6 | 设备4-NA-NA_7
[8 empty] | 40004 | 7 | 设备4-NA-NA_8
[8 empty] | 40004 | 8 | 设备4-NA-NA_9
[8 empty] | 40004 | 9 | 设备4-NA-NA_10
[8 empty] | 40004 | 10 | 设备4-NA-NA_11
[8 empty] | 40004 | 11 | 设备4-NA-NA_12
[8 empty] | 40004 | 12 | 设备4-NA-NA_13
[8 empty] | 40004 | 13 | 设备4-NA-NA_14
[8 empty] | 40004 | 14 | 设备4-NA-NA_15
[8 empty] | 40004 | 15 | 设备4-NA-NA_16
[8 empty] | 40005 |  | 设备4--IA
[8 empty] | 40006 |  | 设备4--IB
[8 empty] | 40007 |  | 设备4--IC
[8 empty] | 40008 |  | 设备4--ID
[8 empty] | 40009 |  | 设备4--U_BUS
[8 empty] | 40010 |  | 设备4--IGBT
[8 empty] | 40011 |  | 设备4--数据7
[8 empty] | 40012 |  | 设备4--数据8
[8 empty] | 40013 | 0 | 设备4-状态设置-4-1
[8 empty] | 40013 | 1 | 设备4-状态设置-4-2
[8 empty] | 40013 | 2 | 设备4-状态设置-4-3
[8 empty] | 40013 | 3 | 设备4-状态设置-4-4
[8 empty] | 40013 | 4 | 设备4-状态设置-4-5
[8 empty] | 40013 | 5 | 设备4-状态设置-4-6
[8 empty] | 40013 | 6 | 设备4-状态设置-4-7
[8 empty] | 40013 | 7 | 设备4-状态设置-4-8
[8 empty] | 40013 | 8 | 设备4-状态设置-4-9
[8 empty] | 40013 | 9 | 设备4-状态设置-4-10
[8 empty] | 40013 | 10 | 设备4-状态设置-4-11
[8 empty] | 40013 | 11 | 设备4-状态设置-4-12
[8 empty] | 40013 | 12 | 设备4-状态设置-4-13
[8 empty] | 40013 | 13 | 设备4-状态设置-4-14
[8 empty] | 40013 | 14 | 设备4-状态设置-4-15
[8 empty] | 40013 | 15 | 设备4-状态设置-4-16
[8 empty] | 40014 | 0 | 设备4-状态设置-3-1
[8 empty] | 40014 | 1 | 设备4-状态设置-3-2
[8 empty] | 40014 | 2 | 设备4-状态设置-3-3
[8 empty] | 40014 | 3 | 设备4-状态设置-3-4
[8 empty] | 40014 | 4 | 设备4-状态设置-3-5
[8 empty] | 40014 | 5 | 设备4-状态设置-3-6
[8 empty] | 40014 | 6 | 设备4-状态设置-3-7
[8 empty] | 40014 | 7 | 设备4-状态设置-3-8
[8 empty] | 40014 | 8 | 设备4-状态设置-3-9
[8 empty] | 40014 | 9 | 设备4-状态设置-3-10
[8 empty] | 40014 | 10 | 设备4-状态设置-3-11
[8 empty] | 40014 | 11 | 设备4-状态设置-3-12
[8 empty] | 40014 | 12 | 设备4-状态设置-3-13
[8 empty] | 40014 | 13 | 设备4-状态设置-3-14
[8 empty] | 40014 | 14 | 设备4-状态设置-3-15
[8 empty] | 40014 | 15 | 设备4-状态设置-3-16
[8 empty] | 40015 | 0 | 设备4-状态设置-2-1
[8 empty] | 40015 | 1 | 设备4-状态设置-2-2
[8 empty] | 40015 | 2 | 设备4-状态设置-2-3
[8 empty] | 40015 | 3 | 设备4-状态设置-2-4
[8 empty] | 40015 | 4 | 设备4-状态设置-2-5
[8 empty] | 40015 | 5 | 设备4-状态设置-2-6
[8 empty] | 40015 | 6 | 设备4-状态设置-2-7
[8 empty] | 40015 | 7 | 设备4-状态设置-2-8
[8 empty] | 40015 | 8 | 设备4-状态设置-2-9
[8 empty] | 40015 | 9 | 设备4-状态设置-2-10
[8 empty] | 40015 | 10 | 设备4-状态设置-2-11
[8 empty] | 40015 | 11 | 设备4-状态设置-2-12
[8 empty] | 40015 | 12 | 设备4-状态设置-2-13
[8 empty] | 40015 | 13 | 设备4-状态设置-2-14
[8 empty] | 40015 | 14 | 设备4-状态设置-2-15
[8 empty] | 40015 | 15 | 设备4-状态设置-2-16
[8 empty] | 40016 | 0 | 设备4-can状态-1-can接收成功
[8 empty] | 40016 | 1 | 设备4-can状态-1-can发送成功
[8 empty] | 40016 | 2 | 设备4-can状态-1-3
[8 empty] | 40016 | 3 | 设备4-can状态-1-4
[8 empty] | 40016 | 4 | 设备4-can状态-1-5
[8 empty] | 40016 | 5 | 设备4-can状态-1-6
[8 empty] | 40016 | 6 | 设备4-can状态-1-7
[8 empty] | 40016 | 7 | 设备4-can状态-1-8
[8 empty] | 40016 | 8 | 设备4-can状态-1-9
[8 empty] | 40016 | 9 | 设备4-can状态-1-10
[8 empty] | 40016 | 10 | 设备4-can状态-1-11
[8 empty] | 40016 | 11 | 设备4-can状态-1-12
[8 empty] | 40016 | 12 | 设备4-can状态-1-13
[8 empty] | 40016 | 13 | 设备4-can状态-1-14
[8 empty] | 40016 | 14 | 设备4-can状态-1-15
[8 empty] | 40016 | 15 | 设备4-can状态-1-16
[8 empty] | 40017 |  | 设备4-设置1
[8 empty] | 40018 |  | 设备4-设置2
[8 empty] | 40019 |  | 设备4-设置3
[8 empty] | 40020 |  | 设备4-设置4
[8 empty] | 40021 |  | 设备4-设置5
[8 empty] | 40022 |  | 设备4-设置6
[8 empty] | 40023 |  | 设备4-设置7
[8 empty] | 40024 |  | 设备4-设置8

## 设备5
设备5
[8 empty] | 物理地址 |  | 数值含义 | 作用
主发从收 | MSGID | Data | [5 empty] | 40001 | bit
| HEX | Word 3 | Word 2 | Word 1 | Word 0 | LEN |  | 40001 | 0 | 设备5-状态显示-状态1
| 0x2A | 设置1 | 设置2 | 设置3 | 设置4 | 8 |  | 40001 | 1 | 设备5-状态显示-状态2
| 0x2B | 设置5 | 设置6 | 设置7 | 设置8 | 8 |  | 40001 | 2 | 设备5-状态显示-状态3
| 0x2C | 状态设置 | 状态设置 | 状态设置 | can状态 | 8 |  | 40001 | 3 | 设备5-状态显示-状态4
主收从发 | MSGID | Data | [5 empty] | 40001 | 4 | 设备5-状态显示-状态5
| HEX | Word 3 | Word 2 | Word 1 | Word 0 | LEN |  | 40001 | 5 | 设备5-状态显示-状态6
| 0x1C | IA | IB | IC | ID | 8 |  | 40001 | 6 | 设备5-状态显示-状态7
| 0x1D | U_BUS | IGBT | 数据7 | 数据8 | 8 |  | 40001 | 7 | 设备5-状态显示-状态8
| 0x1E | 状态显示 | 报警事件 | NAA | NA | 8 |  | 40001 | 8 | 设备5-状态显示-状态9
[8 empty] | 40001 | 9 | 设备5-状态显示-状态10
0x2C | Word 3 | 0x2C | Word 2 | 0x2C | Word 1 | 0x2C | Word 0 | 40001 | 10 | 设备5-状态显示-状态11
bit | 状态设置 | bit | 状态设置 | bit | 状态设置 | bit | can状态 | 40001 | 11 | 设备5-状态显示-状态12
0 | 4-1 | 0 | 3-1 | 0 | 2-1 | 0 | 1-can接收成功 | 40001 | 12 | 设备5-状态显示-状态13
1 | 4-2 | 1 | 3-2 | 1 | 2-2 | 1 | 1-can发送成功 | 40001 | 13 | 设备5-状态显示-状态14
2 | 4-3 | 2 | 3-3 | 2 | 2-3 | 2 | 1-3 | 40001 | 14 | 设备5-状态显示-状态15
3 | 4-4 | 3 | 3-4 | 3 | 2-4 | 3 | 1-4 | 40001 | 15 | 设备5-状态显示-状态16
4 | 4-5 | 4 | 3-5 | 4 | 2-5 | 4 | 1-5 | 40002 | 0 | 设备5-报警事件-报警1
5 | 4-6 | 5 | 3-6 | 5 | 2-6 | 5 | 1-6 | 40002 | 1 | 设备5-报警事件-报警2
6 | 4-7 | 6 | 3-7 | 6 | 2-7 | 6 | 1-7 | 40002 | 2 | 设备5-报警事件-报警3
7 | 4-8 | 7 | 3-8 | 7 | 2-8 | 7 | 1-8 | 40002 | 3 | 设备5-报警事件-报警4
8 | 4-9 | 8 | 3-9 | 8 | 2-9 | 8 | 1-9 | 40002 | 4 | 设备5-报警事件-报警5
9 | 4-10 | 9 | 3-10 | 9 | 2-10 | 9 | 1-10 | 40002 | 5 | 设备5-报警事件-报警6
10 | 4-11 | 10 | 3-11 | 10 | 2-11 | 10 | 1-11 | 40002 | 6 | 设备5-报警事件-报警7
11 | 4-12 | 11 | 3-12 | 11 | 2-12 | 11 | 1-12 | 40002 | 7 | 设备5-报警事件-报警8
12 | 4-13 | 12 | 3-13 | 12 | 2-13 | 12 | 1-13 | 40002 | 8 | 设备5-报警事件-报警9
13 | 4-14 | 13 | 3-14 | 13 | 2-14 | 13 | 1-14 | 40002 | 9 | 设备5-报警事件-报警10
14 | 4-15 | 14 | 3-15 | 14 | 2-15 | 14 | 1-15 | 40002 | 10 | 设备5-报警事件-报警11
15 | 4-16 | 15 | 3-16 | 15 | 2-16 | 15 | 1-16 | 40002 | 11 | 设备5-报警事件-报警12
[8 empty] | 40002 | 12 | 设备5-报警事件-报警13
0x1E | Word 3 | 0x1E | Word 2 | 0x1E | Word 1 | 0x1E | Word 0 | 40002 | 13 | 设备5-报警事件-报警14
bit | 状态显示 | bit | 报警事件 | bit | NAA | bit | NA | 40002 | 14 | 设备5-报警事件-报警15
0 | 状态1 | 0 | 报警1 | 0 | NA1 | 0 | NA_1 | 40002 | 15 | 设备5-报警事件-报警16
1 | 状态2 | 1 | 报警2 | 1 | NA2 | 1 | NA_2 | 40003 | 0 | 设备5-NAA-NA1
2 | 状态3 | 2 | 报警3 | 2 | NA3 | 2 | NA_3 | 40003 | 1 | 设备5-NAA-NA2
3 | 状态4 | 3 | 报警4 | 3 | NA4 | 3 | NA_4 | 40003 | 2 | 设备5-NAA-NA3
4 | 状态5 | 4 | 报警5 | 4 | NA5 | 4 | NA_5 | 40003 | 3 | 设备5-NAA-NA4
5 | 状态6 | 5 | 报警6 | 5 | NA6 | 5 | NA_6 | 40003 | 4 | 设备5-NAA-NA5
6 | 状态7 | 6 | 报警7 | 6 | NA7 | 6 | NA_7 | 40003 | 5 | 设备5-NAA-NA6
7 | 状态8 | 7 | 报警8 | 7 | NA8 | 7 | NA_8 | 40003 | 6 | 设备5-NAA-NA7
8 | 状态9 | 8 | 报警9 | 8 | NA9 | 8 | NA_9 | 40003 | 7 | 设备5-NAA-NA8
9 | 状态10 | 9 | 报警10 | 9 | NA10 | 9 | NA_10 | 40003 | 8 | 设备5-NAA-NA9
10 | 状态11 | 10 | 报警11 | 10 | NA11 | 10 | NA_11 | 40003 | 9 | 设备5-NAA-NA10
11 | 状态12 | 11 | 报警12 | 11 | NA12 | 11 | NA_12 | 40003 | 10 | 设备5-NAA-NA11
12 | 状态13 | 12 | 报警13 | 12 | NA13 | 12 | NA_13 | 40003 | 11 | 设备5-NAA-NA12
13 | 状态14 | 13 | 报警14 | 13 | NA14 | 13 | NA_14 | 40003 | 12 | 设备5-NAA-NA13
14 | 状态15 | 14 | 报警15 | 14 | NA15 | 14 | NA_15 | 40003 | 13 | 设备5-NAA-NA14
15 | 状态16 | 15 | 报警16 | 15 | NA16 | 15 | NA_16 | 40003 | 14 | 设备5-NAA-NA15
[8 empty] | 40003 | 15 | 设备5-NAA-NA16
[8 empty] | 40004 | 0 | 设备5-NA-NA_1
[8 empty] | 40004 | 1 | 设备5-NA-NA_2
[8 empty] | 40004 | 2 | 设备5-NA-NA_3
[8 empty] | 40004 | 3 | 设备5-NA-NA_4
[8 empty] | 40004 | 4 | 设备5-NA-NA_5
[8 empty] | 40004 | 5 | 设备5-NA-NA_6
[8 empty] | 40004 | 6 | 设备5-NA-NA_7
[8 empty] | 40004 | 7 | 设备5-NA-NA_8
[8 empty] | 40004 | 8 | 设备5-NA-NA_9
[8 empty] | 40004 | 9 | 设备5-NA-NA_10
[8 empty] | 40004 | 10 | 设备5-NA-NA_11
[8 empty] | 40004 | 11 | 设备5-NA-NA_12
[8 empty] | 40004 | 12 | 设备5-NA-NA_13
[8 empty] | 40004 | 13 | 设备5-NA-NA_14
[8 empty] | 40004 | 14 | 设备5-NA-NA_15
[8 empty] | 40004 | 15 | 设备5-NA-NA_16
[8 empty] | 40005 |  | 设备5--IA
[8 empty] | 40006 |  | 设备5--IB
[8 empty] | 40007 |  | 设备5--IC
[8 empty] | 40008 |  | 设备5--ID
[8 empty] | 40009 |  | 设备5--U_BUS
[8 empty] | 40010 |  | 设备5--IGBT
[8 empty] | 40011 |  | 设备5--数据7
[8 empty] | 40012 |  | 设备5--数据8
[8 empty] | 40013 | 0 | 设备5-状态设置-4-1
[8 empty] | 40013 | 1 | 设备5-状态设置-4-2
[8 empty] | 40013 | 2 | 设备5-状态设置-4-3
[8 empty] | 40013 | 3 | 设备5-状态设置-4-4
[8 empty] | 40013 | 4 | 设备5-状态设置-4-5
[8 empty] | 40013 | 5 | 设备5-状态设置-4-6
[8 empty] | 40013 | 6 | 设备5-状态设置-4-7
[8 empty] | 40013 | 7 | 设备5-状态设置-4-8
[8 empty] | 40013 | 8 | 设备5-状态设置-4-9
[8 empty] | 40013 | 9 | 设备5-状态设置-4-10
[8 empty] | 40013 | 10 | 设备5-状态设置-4-11
[8 empty] | 40013 | 11 | 设备5-状态设置-4-12
[8 empty] | 40013 | 12 | 设备5-状态设置-4-13
[8 empty] | 40013 | 13 | 设备5-状态设置-4-14
[8 empty] | 40013 | 14 | 设备5-状态设置-4-15
[8 empty] | 40013 | 15 | 设备5-状态设置-4-16
[8 empty] | 40014 | 0 | 设备5-状态设置-3-1
[8 empty] | 40014 | 1 | 设备5-状态设置-3-2
[8 empty] | 40014 | 2 | 设备5-状态设置-3-3
[8 empty] | 40014 | 3 | 设备5-状态设置-3-4
[8 empty] | 40014 | 4 | 设备5-状态设置-3-5
[8 empty] | 40014 | 5 | 设备5-状态设置-3-6
[8 empty] | 40014 | 6 | 设备5-状态设置-3-7
[8 empty] | 40014 | 7 | 设备5-状态设置-3-8
[8 empty] | 40014 | 8 | 设备5-状态设置-3-9
[8 empty] | 40014 | 9 | 设备5-状态设置-3-10
[8 empty] | 40014 | 10 | 设备5-状态设置-3-11
[8 empty] | 40014 | 11 | 设备5-状态设置-3-12
[8 empty] | 40014 | 12 | 设备5-状态设置-3-13
[8 empty] | 40014 | 13 | 设备5-状态设置-3-14
[8 empty] | 40014 | 14 | 设备5-状态设置-3-15
[8 empty] | 40014 | 15 | 设备5-状态设置-3-16
[8 empty] | 40015 | 0 | 设备5-状态设置-2-1
[8 empty] | 40015 | 1 | 设备5-状态设置-2-2
[8 empty] | 40015 | 2 | 设备5-状态设置-2-3
[8 empty] | 40015 | 3 | 设备5-状态设置-2-4
[8 empty] | 40015 | 4 | 设备5-状态设置-2-5
[8 empty] | 40015 | 5 | 设备5-状态设置-2-6
[8 empty] | 40015 | 6 | 设备5-状态设置-2-7
[8 empty] | 40015 | 7 | 设备5-状态设置-2-8
[8 empty] | 40015 | 8 | 设备5-状态设置-2-9
[8 empty] | 40015 | 9 | 设备5-状态设置-2-10
[8 empty] | 40015 | 10 | 设备5-状态设置-2-11
[8 empty] | 40015 | 11 | 设备5-状态设置-2-12
[8 empty] | 40015 | 12 | 设备5-状态设置-2-13
[8 empty] | 40015 | 13 | 设备5-状态设置-2-14
[8 empty] | 40015 | 14 | 设备5-状态设置-2-15
[8 empty] | 40015 | 15 | 设备5-状态设置-2-16
[8 empty] | 40016 | 0 | 设备5-can状态-1-can接收成功
[8 empty] | 40016 | 1 | 设备5-can状态-1-can发送成功
[8 empty] | 40016 | 2 | 设备5-can状态-1-3
[8 empty] | 40016 | 3 | 设备5-can状态-1-4
[8 empty] | 40016 | 4 | 设备5-can状态-1-5
[8 empty] | 40016 | 5 | 设备5-can状态-1-6
[8 empty] | 40016 | 6 | 设备5-can状态-1-7
[8 empty] | 40016 | 7 | 设备5-can状态-1-8
[8 empty] | 40016 | 8 | 设备5-can状态-1-9
[8 empty] | 40016 | 9 | 设备5-can状态-1-10
[8 empty] | 40016 | 10 | 设备5-can状态-1-11
[8 empty] | 40016 | 11 | 设备5-can状态-1-12
[8 empty] | 40016 | 12 | 设备5-can状态-1-13
[8 empty] | 40016 | 13 | 设备5-can状态-1-14
[8 empty] | 40016 | 14 | 设备5-can状态-1-15
[8 empty] | 40016 | 15 | 设备5-can状态-1-16
[8 empty] | 40017 |  | 设备5-设置1
[8 empty] | 40018 |  | 设备5-设置2
[8 empty] | 40019 |  | 设备5-设置3
[8 empty] | 40020 |  | 设备5-设置4
[8 empty] | 40021 |  | 设备5-设置5
[8 empty] | 40022 |  | 设备5-设置6
[8 empty] | 40023 |  | 设备5-设置7
[8 empty] | 40024 |  | 设备5-设置8